## Slide 1: Coupledline Compiled Data

## Slide 2: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 16.000000 dBm Output Power 1.70 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 37.231
  Sampler 2: 37.231
Sampler Offset (rather than -1)
  -3.1788284378201692
Goodness Of fit
  0.12166907202065433
Sampler 1 Range
  0.027417510100000004
Sampler 2 Range
  0.0218747223
DUT output dBm Mean
  16.114601790934213
DUT input dBm Mean
  4.332699205150254
RMS Error
  0.045621461802833829
Max Error
  0.084723703189411748

## Slide 3: Coupled Line Performance At 10.70 GHz, 16.000000 dBm Output Power 1.70 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 31.670
  Sampler 2: 31.670
Sampler Offset (rather than -1)
  -3.0357092819182823
Goodness Of fit
  0.098059182482942708
Sampler 1 Range
  0.032770451300000003
Sampler 2 Range
  0.022969365299999999
DUT output dBm Mean
  16.666860184490751
DUT input dBm Mean
  5.1823639109238213
RMS Error
  0.055514560496422602
Max Error
  0.079508735041993878

## Slide 4: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 18.000000 dBm Output Power 1.70 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 23.584
  Sampler 2: 23.584
Sampler Offset (rather than -1)
  -2.3928734794920006
Goodness Of fit
  0.27473500064506962
Sampler 1 Range
  0.040079704699999996
Sampler 2 Range
  0.031522902899999997
DUT output dBm Mean
  18.017481518711993
DUT input dBm Mean
  6.2666640940391414
RMS Error
  0.063969776525187344
Max Error
  0.14503028164862153

## Slide 5: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 14.000000 dBm Output Power 1.77 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 46.838
  Sampler 2: 46.838
Sampler Offset (rather than -1)
  -3.5531356580609259
Goodness Of fit
  0.22892641562124227
Sampler 1 Range
  0.020136884099999995
Sampler 2 Range
  0.015745912000000001
DUT output dBm Mean
  14.529609796489771
DUT input dBm Mean
  2.9089016773724761
RMS Error
  0.044177016263585292
Max Error
  0.093374293202553471

## Slide 6: Coupled Line Performance At 10.70 GHz, 16.000000 dBm Output Power 1.80 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 32.802
  Sampler 2: 32.802
Sampler Offset (rather than -1)
  -3.2308358327858318
Goodness Of fit
  0.070913582150695958
Sampler 1 Range
  0.034000380999999996
Sampler 2 Range
  0.0221460856
DUT output dBm Mean
  16.684218101157416
DUT input dBm Mean
  5.599995410923821
RMS Error
  0.049602722376044753
Max Error
  0.11057648873565054

## Slide 7: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 14.000000 dBm Output Power 1.85 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 41.745
  Sampler 2: 41.745
Sampler Offset (rather than -1)
  -3.2439945173441593
Goodness Of fit
  0.16504619273299637
Sampler 1 Range
  0.020744503600000002
Sampler 2 Range
  0.015378494700000002
DUT output dBm Mean
  14.649872457600878
DUT input dBm Mean
  3.4157580940391421
RMS Error
  0.049994673399330933
Max Error
  0.11034997514692524

## Slide 8: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 16.000000 dBm Output Power 1.85 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 31.332
  Sampler 2: 31.332
Sampler Offset (rather than -1)
  -2.6533049355799472
Goodness Of fit
  0.21816855086265707
Sampler 1 Range
  0.0263670667
Sampler 2 Range
  0.019313220499999999
DUT output dBm Mean
  15.772175618711991
DUT input dBm Mean
  4.6558474273724757
RMS Error
  0.057381216563449168
Max Error
  0.12610904294383152

## Slide 9: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 14.000000 dBm Output Power 1.90 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 35.896
  Sampler 2: 35.896
Sampler Offset (rather than -1)
  -2.9094700410891789
Goodness Of fit
  0.15880688763425119
Sampler 1 Range
  0.021863913499999998
Sampler 2 Range
  0.015776935499999999
DUT output dBm Mean
  14.771196613156434
DUT input dBm Mean
  4.1084757051502541
RMS Error
  0.048338080601732385
Max Error
  0.097169983164696438

## Slide 10: Coupled Line Performance At 10.70 GHz, 16.000000 dBm Output Power 2.00 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 28.631
  Sampler 2: 28.631
Sampler Offset (rather than -1)
  -3.0906726450794464
Goodness Of fit
  0.12387708155638631
Sampler 1 Range
  0.037890231099999998
Sampler 2 Range
  0.021460514099999998
DUT output dBm Mean
  16.900318334490752
DUT input dBm Mean
  7.7327795775904882
RMS Error
  0.064963244685192351
Max Error
  0.090442606133943504