## Slide 1: Coupledline Compiled Data

## Slide 2: Coupled Line Performance At 9.90 GHz, 14.000000 dBm Output Power 1.72 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 30.142
  Sampler 2: 30.142
Sampler Offset (rather than -1)
  -2.3554870652309474
Goodness Of fit
  1.306237090561102
Sampler 1 Range
  0.018960098099999999
Sampler 2 Range
  0.013776120999999999
DUT output dBm Mean
  13.963742945104398
DUT input dBm Mean
  1.7042938988845782
RMS Error
  0.094397936559230428
Max Error
  0.19753163216981412

## Slide 3: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 14.000000 dBm Output Power 1.72 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 46.569
  Sampler 2: 46.569
Sampler Offset (rather than -1)
  -3.4800570308273007
Goodness Of fit
  0.19942792437769691
Sampler 1 Range
  0.019837153999999999
Sampler 2 Range
  0.015636025899999999
DUT output dBm Mean
  14.511226590934211
DUT input dBm Mean
  2.7569573440391424
RMS Error
  0.046110381787679774
Max Error
  0.20978220503614367

## Slide 4: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 16.000000 dBm Output Power 1.72 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 35.153
  Sampler 2: 35.153
Sampler Offset (rather than -1)
  -2.9771112026921216
Goodness Of fit
  0.30560928325761411
Sampler 1 Range
  0.027417510100000004
Sampler 2 Range
  0.021996765299999999
DUT output dBm Mean
  16.074192632600877
DUT input dBm Mean
  4.3466717329280309
RMS Error
  0.050482091818752191
Max Error
  0.11006357247718962

## Slide 5: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 18.000000 dBm Output Power 1.72 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 21.474
  Sampler 2: 21.474
Sampler Offset (rather than -1)
  -2.1435848528580164
Goodness Of fit
  0.59589393349158248
Sampler 1 Range
  0.040203979299999998
Sampler 2 Range
  0.031701477199999994
DUT output dBm Mean
  17.95257508815644
DUT input dBm Mean
  6.2923692607058079
RMS Error
  0.067872605425842669
Max Error
  0.15302234132170761

## Slide 6: Coupled Line Performance At 10.90 GHz, 18.000000 dBm Output Power 1.72 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 17.641
  Sampler 2: 17.641
Sampler Offset (rather than -1)
  -1.9595600396848047
Goodness Of fit
  1.1663671702339498
Sampler 1 Range
  0.0429071512
Sampler 2 Range
  0.029136850300000003
DUT output dBm Mean
  17.868892069180291
DUT input dBm Mean
  6.7491053269790982
RMS Error
  0.089292500358078078
Max Error
  0.15106906297861433

## Slide 7: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 22.000000 dBm Output Power 1.72 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 8.305
  Sampler 2: 8.305
Sampler Offset (rather than -1)
  -1.2545063353494001
Goodness Of fit
  0.98613298239701819
Sampler 1 Range
  0.081079455599999989
Sampler 2 Range
  0.0619753392
DUT output dBm Mean
  21.679596898173106
DUT input dBm Mean
  10.580755566261367
RMS Error
  0.085645909157735414
Max Error
  0.16941843539644247

## Slide 8: Coupled Line Performance At 10.90 GHz, 22.000000 dBm Output Power 1.72 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 9.827
  Sampler 2: 9.827
Sampler Offset (rather than -1)
  -1.7524504813945341
Goodness Of fit
  0.92581325642681156
Sampler 1 Range
  0.088756677000000006
Sampler 2 Range
  0.056674633900000007
DUT output dBm Mean
  21.643125709735848
DUT input dBm Mean
  11.1421265769791
RMS Error
  0.078922730729175009
Max Error
  0.16290982190752851

## Slide 9: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 14.000000 dBm Output Power 1.82 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 42.658
  Sampler 2: 42.658
Sampler Offset (rather than -1)
  -3.2546022197081745
Goodness Of fit
  0.28714784957983069
Sampler 1 Range
  0.020744503600000002
Sampler 2 Range
  0.015751050599999997
DUT output dBm Mean
  14.608196940934212
DUT input dBm Mean
  3.2232213162613652
RMS Error
  0.047198114605617396
Max Error
  0.1105052998758268

## Slide 10: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 16.000000 dBm Output Power 1.82 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 28.944
  Sampler 2: 28.944
Sampler Offset (rather than -1)
  -2.4192784562022167
Goodness Of fit
  0.59937199172377276
Sampler 1 Range
  0.0271287653
Sampler 2 Range
  0.020893235699999999
DUT output dBm Mean
  15.858770238156437
DUT input dBm Mean
  4.5720474273724765
RMS Error
  0.069638475277197034
Max Error
  0.15798282296115973

## Slide 11: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 18.000000 dBm Output Power 1.82 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 20.797
  Sampler 2: 20.797
Sampler Offset (rather than -1)
  -2.0724712982960947
Goodness Of fit
  0.63415120496592681
Sampler 1 Range
  0.039000323800000007
Sampler 2 Range
  0.028895365500000002
DUT output dBm Mean
  17.707395418711986
DUT input dBm Mean
  6.649506982928032
RMS Error
  0.069164464607600951
Max Error
  0.14774468507062494

## Slide 12: Coupled Line Performance At 10.90 GHz, 18.000000 dBm Output Power 1.82 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 17.181
  Sampler 2: 17.181
Sampler Offset (rather than -1)
  -1.962460578418455
Goodness Of fit
  1.1165492697406034
Sampler 1 Range
  0.044137576999999997
Sampler 2 Range
  0.02794468
DUT output dBm Mean
  17.817483099735849
DUT input dBm Mean
  7.359884688090208
RMS Error
  0.085994581789050062
Max Error
  0.14781606093720856

## Slide 13: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 22.000000 dBm Output Power 1.82 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 8.785
  Sampler 2: 8.785
Sampler Offset (rather than -1)
  -1.3840691675344112
Goodness Of fit
  0.82502050373877189
Sampler 1 Range
  0.08381598609999999
Sampler 2 Range
  0.060503171899999993
DUT output dBm Mean
  21.759147260426154
DUT input dBm Mean
  11.319797732928029
RMS Error
  0.078114427629374247
Max Error
  0.16152297831595219

## Slide 14: Coupled Line Performance At 10.90 GHz, 22.000000 dBm Output Power 1.82 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 8.424
  Sampler 2: 8.424
Sampler Offset (rather than -1)
  -1.512092881718156
Goodness Of fit
  1.2164967782577985
Sampler 1 Range
  0.090405730500000003
Sampler 2 Range
  0.056585302999999997
DUT output dBm Mean
  21.687895033504738
DUT input dBm Mean
  11.860611826979099
RMS Error
  0.09268095290416356
Max Error
  0.18356082071159474

## Slide 15: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 14.000000 dBm Output Power 1.90 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 35.020
  Sampler 2: 35.020
Sampler Offset (rather than -1)
  -2.8088407254773595
Goodness Of fit
  0.15258487600197293
Sampler 1 Range
  0.021863913499999998
Sampler 2 Range
  0.015776935499999999
DUT output dBm Mean
  14.771196613156434
DUT input dBm Mean
  4.1084757051502541
RMS Error
  0.047644210105674344
Max Error
  0.096051399479838706

## Slide 16: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 16.000000 dBm Output Power 1.90 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 30.317
  Sampler 2: 30.317
Sampler Offset (rather than -1)
  -2.6567600644862854
Goodness Of fit
  0.32709940428891016
Sampler 1 Range
  0.026476227300000002
Sampler 2 Range
  0.018385177500000002
DUT output dBm Mean
  15.695813179823103
DUT input dBm Mean
  5.0972915384835868
RMS Error
  0.073374716678015012
Max Error
  0.15053881169998551

## Slide 17: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 18.000000 dBm Output Power 1.90 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 19.443
  Sampler 2: 19.443
Sampler Offset (rather than -1)
  -2.0154385983054794
Goodness Of fit
  0.27217757203108855
Sampler 1 Range
  0.040594893199999996
Sampler 2 Range
  0.028321377000000002
DUT output dBm Mean
  17.775126429823104
DUT input dBm Mean
  7.4160910940391433
RMS Error
  0.065130353172453609
Max Error
  0.13165063997261489

## Slide 18: Coupled Line Performance At 10.90 GHz, 18.000000 dBm Output Power 1.90 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 15.450
  Sampler 2: 15.450
Sampler Offset (rather than -1)
  -1.8002211423015289
Goodness Of fit
  0.64484695899374
Sampler 1 Range
  0.044446429100000004
Sampler 2 Range
  0.027735474200000002
DUT output dBm Mean
  17.815773608069183
DUT input dBm Mean
  8.0554320769791001
RMS Error
  0.095501734911885572
Max Error
  0.15509306026480379

## Slide 19: Coupled Line Performance At 10.40 GHz, 22.000000 dBm Output Power 1.90 V mean sampler bias
Sampler Av
  Sampler 1: 9.245
  Sampler 2: 9.245
Sampler Offset (rather than -1)
  -1.5034859266945459
Goodness Of fit
  0.40898924511227996
Sampler 1 Range
  0.084210197799999997
Sampler 2 Range
  0.059378589000000002
DUT output dBm Mean
  21.794909676964103
DUT input dBm Mean
  11.831456094039142
RMS Error
  0.078789603446502932
Max Error
  0.16129261101254977